| 企业事业环境信息公开目录明细 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 佛山市禅城区污水处理有限公司镇安污水处理厂 |
| 生产地址 | 佛山市禅城区忠义路58号 |
| 法定代表人 | 林梅山 | 统一社会信用代码 | 91440604MA4W8N3D5N |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 82002163 |
|  | 联系人 | 周兆浓 |
|  | 传真号码 | 82002163 |
|  | 邮政编码 | 528000 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 污水处理项目建设、运营、管理 |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量（2019年1-6月） |
|  | 1 处理后污水 | 万吨 | 4179.1801 |
|  | 2 污泥（含水率60%） | 吨 | 10612.94 |
| 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 允许排放的废水总量（吨/年) | 91250000 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1、DW001 | 厂区北侧 | COD、氨氮 | 直接进入江河湖、库等水环境 |
|  | 2、DW002 | 厂区北侧 | COD、氨氮 | 直接进入江河湖、库等水环境 |
|  | 3、DW003 | 厂区北侧 | COD、氨氮 | 直接进入江河湖、库等水环境 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 (2019年平均值1-6月) | 排放总量 |
|  | 1、COD | ≤40mg/L | 9.6mg/L | 401.2吨 |
|  | 2、氨氮 | ≤5mg/L | 0.44mg/L | 18.38吨 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2019.1.23 | （禅）环监污字（2019）第009A号 | 无 |
|  | 2、2019.5.14 | （禅）环监污字（2019）第100A号 | 无 |

| （二）废气污染物信息表 |
| --- |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2018.7.17 | LC-DH181279 | 无 |
|  | 2、2018.8.22 | LC-DH181279-2 | 无 |
|  | 3、2019.3.28 | LC-DH190554 | 无 |
|  | 4、2019.6.29 | LC-DH190554-2 | 无 |
| （三）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2018.7.17 | LC-DH181279 | 无 |
|  | 2、2019.3.28 | LC-DH190554 | 无 |
|  | 3、2019.6.29 | LC-DH190554-2 | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 一期 | 19297.21 | 1992.8 | 1995.12 | 佛山市禅城区污水处理有限公司 | A2/O | 100000 | 91796 | 24 |
| 2 | 二期 | 12582.51 | 2004.6 | 2005.7 | 佛山市禅城区污水处理有限公司 | A2/O | 100000 | 88756 | 24 |
| 3 | 三期 | 7039.22 | 2006.7 | 2010.6 | 佛山市禅城区污水处理有限公司 | A2/O | 50000 | 50341 | 24 |
| 4 | 提标改造工程 | 12546 | 2017.12 | 2019.2 | 佛山市禅城区污水处理有限公司 | - | - | - | 24 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 国家污染物排放许可证 | 佛山市生态环境局 | 2019年5月29日 | 91440604MA4W8N3D5N002Y | 见附件1 |  |
| 2 | 关于佛山市污水处理厂项目建议书的批复 | 广东省计划委员会 | 1992年4月4日 | 粤计外[1992]245号 | 见附件1 |  |
| 3 | 关于《佛山市镇安污水处理厂建设项目环境影响评价报告书》的审批意见 | 佛山市环境保护局 | 1992年8月10日 | 佛环[1992]第53号 | 见附件1 |  |
| 4 | 关于佛山市镇安净水厂城市污水处理工程的验收意见 | 佛山市环境保护局 | 1998年1月23日 | 佛环[1998]第5号 | 见附件1 |  |
| 5 | 关于佛山市镇安污水处理厂二期扩建工程环境影响报告表审批意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2004年2月26日 | F2004-004 | 见附件1 |  |
| 6 | 关于佛山市镇安污水处理厂二期扩建工程竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2005年10月21日 | 佛环函[2005]563号 | 见附件1 |  |
| 7 | 关于珠江流域城市环境项目（Ⅱ期）佛山市镇安污水处理厂三期扩建工程环境影响报告书审批意见的函 | 广东省环境保护局 | 2006年7月10日 | 粤环函[2006]1008号 | 见附件1 |  |
| 8 | 关于初审同意珠江流域城市环境项目（Ⅱ期）佛山市镇安污水处理厂三期扩建工程投入试运行的函 | 佛山市环境保护局 | 2010年6月4日 | 佛环函[2010]348号 | 见附件1 |  |
| 9 | 广东省环境保护厅关于珠江流域城市环境项目（Ⅱ期）佛山市镇安污水处理厂三期扩建工程（厂区部分）竣工环境保护验收意见的函 | 广东省环境保护厅 | 2014年1月29日 | 粤环审{2014}44号 | 见附件1 |  |
| 10 | 佛山市禅城区环境保护局关于镇安污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复 | 佛山市禅城区环境保护局 | 2017年8月22日 | CB2017-3-26 | 见附件1 |  |
| 11 | 镇安污水处理厂提标改造工程建设项目竣工环境保护验收意见 | - | - | - | 见附件1 |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；√B已编制（提供编制文本，扫描件） 镇安污水处理厂突发环境事件应急预案.doc |
| 六、环境自行监测方案情况 |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；√B已编制（需提供文本。扫描件） 佛山市禅城区污水处理有限公司（镇安污水处理厂）自行监测方案.doc |