| 企业事业环境信息公开目录明细 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 佛山市汇之源城北污水处理有限公司 |
| 生产地址 | 佛山市南海区大沥瓜步汛水闸南侧 |
| 法定代表人 | 黄碧贤 | 组织机构代码证 | 914406007820206703 |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 81182162 |
|  | 联系人 | 黄碧贤 |
|  | 传真号码 | 81182161 |
|  | 邮政编码 | 528200 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 污水处理及净化后的再利用（不含生活饮用水） |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量（2019年上半年） |
|  | 1 处理后污水 | 万吨 | 1281.2449 |
|  | 2污泥（三方合计） | 吨 | 2496.60 |
| 备注：城北污水处理厂污泥含水率为60%和80%两部分，2019年上半年污泥产量为608.07吨（60%）和1888.53吨（80%）。 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 色度、5日生化需氧量、化学需氧量、氨氮和总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014)表1水污染物排放浓度限值；其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准及部分一类污染物最高允许排放浓度 | 允许排放的废水总量（吨/年) | -- |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1、WS-17773-1 | 厂区内 | COD、氨氮 | 直接进入江河湖、库等水环境 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度（2019年上半年） | 排放总量（201年上半年） |
|  | 1、COD | ≤40mg/L | 10mg/L | 128.12吨 |
|  | 2、氨氮 | ≤5mg/L | 1.64mg/L | 21.01吨 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2019.1.16 | （南）环境监测W“水”字（2019）第011602号 | 无 |
|  | 2、2019.4.17 | （南）环境监测W“水”字（2019）第041702号 | 无 |

| （二）废气污染物信息表 |
| --- |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2019.5.7 | LC-DH191075 | 无 |
| （三）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2019.5.7 | LC-DH191075 | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 一期 | 6851 | 2006.4 | 2007.12.26 | 城北污水处理厂 | Unitank | 50000 | 17612 | 24 |
| 2 | 二期 | 6472.92 | 2009.6.15 | 2009.12.30 | 城北污水处理厂 | Unitank | 50000 | 53175 | 24 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 排污许可证 | 佛山市生态环境局 | 2019年5月14日 | 914406007820206703001Q | 见附件1 |  |
| 2 | 关于佛山市城北污水处理厂首期工程环境影响报告表审批意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2005年1月31日 | F2005-005 | 见附件1 |  |
| 3 | 关于佛山市城北污水处理厂首期工程项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2008年7月18日 | 佛环函[2008]320号 | 见附件1 | 内附带首期验收意见 |
| 4 | 关于佛山市城北污水处理厂二期工程环境影响报告书批复意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2009年5月22日 | 佛环函[2009]272号 | 见附件1 |  |
| 5 | 关于同意佛山市城北污水处理厂二期工程投入试运行的通知 | 佛山市环境保护局 | 2009年12月30日 | 佛环函[2009]807号 | 见附件1 |  |
| 6 | 关于佛山市城北污水处理厂二期工程建设项目竣工环保验收批意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2010年9月20日 | 佛环函[2010]615号 | 见附件1 |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制； √B已编制（提供编制文本，扫描件） 佛山市汇之源城北污水处理有限公司突发环境事件应急预案.doc |
| 六、环境自行监测方案情况 |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制； √B已编制（需提供文本。扫描件） 佛山市汇之源城北污水处理有限公司自行监测方案2019.doc |